Marina Grčić

Atmosferski protokoli: Površinska temperatura

Sadržaj

- Uvod

- Fizikalno značenje površinske temperature

- Postupci pri mjerenju

- Unos i analiza podataka

- Primjena podataka u nastavi

1. Uvod

Površinska temperatura nije dio redovitih mjerenja nacionalnih hidrometeoroloških službi.  Međutim, nekoliko satelita daje podatke daljinskih mjerenja površinske temperature (GOES, Terra, Aqua), ali je ta mjerenja  potrebno provjeravati provjeravati i korigirati. Podaci o površinskoj temperaturi kao što su mjerenja koje rade GLOBE škole se mogu koristiti za provjeru i korekciju daljinski određenih podataka. Osim toga za vrijeme naoblake nije moguće odrediti površinsku temperaturu daljinskim mjerenjem pa je podatak izmjeren pri tlu jedino čime možemo raspolagati.

Za sada se površinska temperatura mjeri in situ na jako malom broju službenih postaja u svijetu.

Podatke koristimo kako bismo znali više o godišnjem hodu površinske temperature, odredili utjecaj pokrova na temperaturu, istražili utjecaj toplinskog otoka gradova, dobili ulazne podatke za klimatske modele te procjenili izmjenu energije u sustavu tlo - atmosfera.

GLOBE znanstvenici proučavaju površinsku temperaturu Ts i podatke koriste prvenstveno kao:

- ulazni podatak za  proračun izmjene topline i tvari između atmosfere i tla,

- provjeru podataka koji su dobiveni daljinskim motrenjem.

2. Fizikalno značenje površinske temperature

Na sl.1. je predočena promjena energije elektromagnetskih valova ovisno o valnoj duljini. Elektromagnetsko (dalje EM) zračenje je emitiranje i prijenos energije iz nekog izvora poremećajima električnog i magnetskog polja. Područja u spektru elektromagnetskih valova obično dijelimo ovisno o utjecaju na organizme. Što je valna duljina valova manja  (frekvencija je veća), veća je energija zračenja. To znači da su valovi kratkih valnih duljina prodorniji, prolaze kroz tvari i imaju veći učinak na organizme.

Sunce emitira EM valove valnih duljina od 0.2 do 24 mikrometra odnosno emitira zračenje u području UV zračenja,  vidljive svjetlosti i infracrvenog zračenja. To zračenje nazivamo i kratkovalno zračenje. Najviše energije Sunce emitira u području vidljive svjetlosti.

Sl.1. Elekromagnetski spektar i Sunčevo zračenje

Sl. 2. Sunčevo zračenje na vrhu atmosfere, zračenje crnog tijela i Sunčevo zračenje pri tlu

Površina ispod crne linije na sl.2. je količina energije (ovisno o valnoj duljini) koju bi emitiralo savršeno crno tijelo jednake temperature kao i površina Sunca.

Žuta površina je količina energije koja dolazi sa Sunca do vrha Zemljine atmosfere.

Pri prolazu kroz atmosferu mijenja se količina i smjer Sunčevog zračenja, ali najveći dio zračenja prolazi nesmetano kroz atmosferu i dolazi do tla. Kažemo da je atmosfera propusna za kratkovalno Sunčevo zračenje.

Crvena površina prikazuje količinu zračenja ovisno o valnoj duljini koja dolazi do tla. Vidimo da atmosfera jako upija ultraljubičasti i infracrveni dio spektra, a uopće ne propušta ultraljubičasto zračenje valnih duljina manjih od 0.38 mikrometara. Također atmosfera ne propušta infracrveno zračenje valnih duljina većih od 7 mikrometara.

Procesi kojima atmosfera djeluje na Sunčevo zračenje:

- propuštanje ili transmisija-atmosfera je najvećim dijelom propusna za Sunčevo zračenje.

- refleksija ili odbijanje - dio zračenja se odbija-reflektira od oblaka, tla i većih čestica u atmosferi te same atmosfere i odlazi u više slojeve atmosfere i u Svemir.

- disperzija ili raspršivanje - energija zračenja uzrokuje titranje čestica i molekula koje zatim emitiraju istu količinu zračenja u okolinu , ali u različitim smjerovima. Ovu pojavu nazivamo raspršivanje ili disperzija. Upravo zbog raspršivanja imamo dnevno svjetlo  i u zasjenjenom području, dnevnu svjetlost kada je oblačno i ne vidimo Sunce i sl. Raspršivanjem se dakle mijenja smjer upadnog sunčevog zračenja (raspršeno ili difuzno zračenje).

- apsorpcija ili upijanje - dio zračenja određenih frekvencija upijaju plinovi u atmosferi, koriste tu energiju za kemijske i fotokemijske procese, a tek manji dio primljenog zračenja emitiraju natrag u okolinu. Vidimo da su najaktivniji sastojci atmosfere ozon koji upija UV zračenje, kisik koji upija vidljivo zračenje, a vodena para, metan  te CO2 upijaju infracrveno zračenje.

Sl. 3. Shematski prikaz procesa kojima atmosfera djeluje na Sunčevo zračenje

Transmisija-propusnost, disperzija-raspršivanje, refleksija-odbijanje i apsorpcija-upijanje su procesi kojima je Sunčevo zračenje podvrgnuto u atmosferi. Sunčevo zračenje koje odlazi s površine Sunca prelazi put od gotovo 150 mil km kroz svemir i nepromjenjeno dolazi do vrha atmosfere da bi pri prolazu kroz atmosferu na putu od 1000 km došlo do  promjene smjera i količine zračenja.

Sl. 4. Sunčevo zračenje u atmosferi

Svi ovi procesi se odvijaju i na oblacima u atmosferi te mnogi znanstvenici ističu da su upravo oblaci “kontrolni mehanizam”  koji određuje raspodjelu zračenja na našem planetu. Naoblaka, vrsta oblaka, debljina oblaka, položaj u odnosu na Sunce, interakcija zračenja između oblaka i tla, višestruka refleksije između oblaka, sve su to uvjeti koji određuju količinu zračenja koja će dospjeti do tla.

Sl.5. pokazuje šta se događa sa Sunčevim zračenjem kad dođe do tla:

- Dio se odbija (reflektira) i to ovisi o svojstvima površine i kutu upada Sunčevih zraka (nije prikazano na dijagramu),

- Preostali dio Sunčevog zračenja zagrijava površinu, uključujući i biljke, vodu, pokrov,

- Dio energije tla se koristi za evapotranspiraciju odnosno isparavanje vode s površine i s biljaka. (da bi voda prešla u više energetsko stanje-vodenu paru porebno je uložiti energiju),

- Toplina s površine ulazi u tlo procesom vođenja topline ili kondukcijom,

- Toplina odlazi s površine u obliku uzlaznih struja (sensible heat).  Naziv  “senzibilna ili osjetna toplina” je uzeta zato jer je možemo osjetiti.

Sl.5. Bilanca zračenja za Zemlju

Tlo upija kratkovalno sunčevo zračenje, zagrijava se i ovisno o temperaturi površine emitira dugovalno IC zračenje. Također s površine tla u atmosferu odlazi energija u obliku senzibilne topline i latentne topline.  Plinovi u atmosferi propuštaju kratkovalno zračenje Sunca, a upijaju dugovalno zračenje tla.

Tlo je svojevrstan “pretvarač energije”, koji EM zračenje sa Sunca pretvara u oblike energije kojima se zagrijava zrak, tlo i vode, koriste je biljke i ostali organizmi. Tako promjene u strukturi pokrova uzrokovane prirodnim procesima i posebno djelovanjem čovjeka imaju neposredan utjecaj na bilancu energije našeg planeta. Svaka promjena pokrova utječe na količinu „pretvorene”energije.  Kao što npr.el. Štednjak pretvara električnu energiju u toplinsku, hidroelektrana pretvara mehaničku energiju u električnu, a automobil pretvara kemijsku energiju u električnu, mehaničku, toplinsku odnosno oblike energije koje možemo koristiti.

Površinska temperatura je temperatura pri kojoj dolazi do emisije energije s površine u obliku elektromagnetskog zračenja. Površinska temperatura ovisi o:

-dozračenoj količini energije (doba godine i dana, geografska širina, naoblaka i vrsta oblaka, prozirnost atmosfere odnosno količina aerosola),

-vrsti pokrova i količini vlage na površini.

Tlo je svojevrstan “pretvarač energije” koji kratkovalno zračenje koje dolazi sa Sunca i prolazi gotovo nepromjenjeno kroz atmosferu pretvara u dugovalno zračenje tla. Dio primljene Sunčeve energije se reflektira od tla, a dio energije tlo upija (apsorbira) i zagrijava se. Energija se zatim s površine tla prenosi vođenjem odnosno dodirom između čestica tla prenosi u dublje slojeve (nekoliko metara), a  dijelomično tlo emitira zračenje i pri tome se hladi. Površinska temperatura se može odrediti ako mjerimo količinu zračenja u infracrvenom dijelu spektra. Svako tijelo zrači (emitira) energiju u obliku elektromagnetskih valova ovisno o svojoj temperaturi. Što je temperatura tijela viša , tijelo emitira valove više frekvencije odnosno kraćih valnih duljina. Tako  površina Sunca (oko 5500 C) emitira kratkovalno zračenje, a naše tijelo ili površina tla emitiraju dugovalno odnosno infracrveno zračenje.

Kolika je površinska temperatura  ćete osjetiti ako rukom dotaknete tlo ili hodate bosi. Ljeti je velika razlika između temperature pločnika i travnate površine i sigurno ste i sami uočili razliku.

3. Postupci pri mjerenju površinske temperature i odabir mjernog mjesta

Mjerenje se vrši infracrvenim  termometrom (dalje  IRT-infrared thermometer) koji mjeri količinu infracrvenog zračenja (toplinu) koju emitira površina tla i podatak iskazuje kao površinsku temperaturu  Ts.

Sl. 6. Infracrveni termometar za mjerenje površinske temperature

Održavanje instrumenta:

- Provjeriti točnost jednom godišnje,

- Koristiti termičku rukavicu,

- Čuvati u zatvorenom prostoru na sobnoj temperaturi,

- Paziti da laserski snop ne uperimo u oči,

- redovito treba čistiti leće, jer čestice prašine na leći smanjuju točnost instrumenta,

- leće treba prebrisati čistom krpicom, ne smiju se koristiti razne otopine i sredstva za staklo

- koristiti 9V bateriju– indikator-znak za bateriju na displayu će vas upozoriti da baterija nije puna.

Kalibrirajte instrument tako da ga usmjerite okomito na površinu otopine leda i vode udaljeno 5 cm, a očitanje treba biti  –2 C to +2 C u odnosu na nula C.

IRT osjetnik je osjetljiv na velike promjene temperature zraka (odnosno temperatura sredstva utječe na točnost instrumenta). Ako zaštitite IRT termičkom rukavicom (rukavica za pećnicu) spriječit ćete greške instrumenta i osigurati da mjerenje bude precizno.

Neki IRT uređaji su opremljeni laserom koji pokazuje smjer tako da crvena točka pokazuje mjesto mjerenja. Pripazite da učenici ne usmjere laserski snop jedan drugome u oči.

Omotajte IRT termalnom rukavicom svaki puta kada očekujete da razlika između temperature zraka vani i temperature u prostoriji gdje čuvate instrument više od 5 C. IRT s termalnom rukavicom može raditi 30 min na otvorenom (tako je dizajniran i provjeren).

Mjerenja vršimo svakodnevno te pored površinske temperature motrimo naoblaku, vrstu oblaka, točno vrijeme mjerenja kao UT  i visinu snijega na tlu.

Kao mjerno mjesto može koristiti: Land Cover Sample Sites, Atmosphere Study Sites ili Soil Moisture Study Sites. Na mjernom mjestu odabiremo devet točaka udaljenih najmanje 5 m.

Površinsku temperaturu možete mjeriti na već definiranom mjernom mjestu ili možete odrediti novo mjerno mjesto.  Mjerno mjesto treba biti homogeno (jednaki pokrov), što je moguće veće i daleko od objekata ili vegetacije koji bi uzrokovali sjenu. Preporučuje se da odaberete Land Cover Sample Site ako su biljke niže od 1m. Homogena površina  30x30m je također dobar odabir ako je dovoljno daleko od drveća, visoke vegetacije i zgrada odnosno objekata koji stvaraju sjenu (sportska igrališta, parkiralište na kojem nema automobila, golo tlo , područje s niskim grmljem).

Potrebno je napraviti barem tri mjerenja za svaki termin.  Nastojte da između mjerenja prođe tek nekoliko sekundi. Obratite pažnju na naoblaku i vrste oblaka, jer se situacija može naglo mijenjati, a to ima velik utjecaj na površinsku temperaturu.   Određene točke za mjerenje (trebate odrediti 9 točaka) bi trebale međusobno biti udaljene najmanje 5 m. Ako je vaše područje manje pa točke ne mogu biti toliko udaljene smanjite broj točaka-mjerenja, ali nastojte da su točke udaljene 5 m.

Stanite tako da ne stvarate sjenu na mjernoj točki. Ispružite ruku s instrumentom i usmjerite ga prema mjernoj točki. Na svakoj mjernoj točki (9 mjerenja -9 mjernih točaka optimalno) očitajte instrument, odredite lokalno vrijeme i izmjerite visinu snijega ako je tlo prekriveno snijegom. Zapišite sve informacije o mogućim promjenama na mjernom mjesti ili eventualnim uvjetima koji se razlikuju od uobičajenih. Na sl. 7. je prikaz podataka dviju škola temeljem kojeg je moguće postaviti niz istraživačkih pitanja te pri tom koristiti i ostale podatke iz GLOBE baze.

Sl. 7. Usporedba temperature parkirališta za dvije škole